[bookmark: _Toc23024][bookmark: _Toc327276295][bookmark: _Toc298745568][bookmark: _Toc2190][bookmark: _Toc410631171][bookmark: _Toc298434528][bookmark: _Toc298458725][bookmark: _Toc416103813][bookmark: _Toc350418253][bookmark: _Toc332094984][bookmark: _Toc414445763][bookmark: _Toc298745650][bookmark: _Toc298434671]
江苏海洋大学空调维修服务采购项目
（2026-2027）


响应文件













供应商（盖章）：
年   月    日
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响应函

江苏海洋大学（招标人名称）：
我方对“江苏海洋大学空调维修服务（2026-2027）”询价文件（编号：GZC20260901）进行研究之后，决定以人民币（大写）                  （RMB￥        元）的报价参加询价。我方就本次询价有关事项郑重声明如下：
1. 我方完全理解并接受该项目询价文件所有要求。自愿按照询价文件规定的各项要求向贵单位提供所需货物和服务。
2. 我方提交的所有文件、资料准确和真实，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
3. 一旦成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后根据贵单位的维修通知按要求完成项目的维护、维修、安装、调试，并交付验收、使用。在整个采购活动及合同履行过程中，若出现违法及违约行为，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担责任。
4. 我方同意所提交的响应文件在询价文件规定的有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。


投标人名称：        （盖章）
法定代表人或项目负责人（签字）：
通讯地址：
邮政编码：
联系电话：
日    期：

二、报价明细表
空调维修项目报价表
	序号
	服务项目
	服务内容
	规格
	数量
	单价/元
	金额/元
	质保期/年
	备注

	1
	空调安装
	壁挂式
	1.5匹
	10
	
	
	
	含内、外机清洗

	
	
	柜式
	2匹
	5
	
	
	
	

	
	
	
	3匹
	5
	
	
	
	

	
	
	
	5匹
	2
	
	
	
	

	2
	空调拆卸
	壁挂式
	1.5匹
	10
	                                                                              
	
	
	

	
	
	柜式
	2匹
	5
	
	
	
	

	
	
	
	3匹
	5
	
	
	
	

	
	
	
	5匹
	2
	
	
	
	

	
	
	
	10匹
	2
	
	
	
	

	3
	管道孔
	开孔
	标准
	10
	
	
	
	

	4
	空调维修
	电脑板维修
	
	20
	
	
	
	

	
	
	传感器
	
	5
	
	
	
	含材料、检修、安装费

	
	
	继电器
	
	5
	
	
	
	

	
	
	电热管维修
	
	30
	
	
	
	

	
	
	电热管更换
	1.5匹
	20
	
	
	
	含材料、检修、安装费

	
	
	
	2匹
	10
	
	
	
	

	
	
	
	3匹
	10
	
	
	
	

	
	
	
	5匹
	5
	
	
	
	

	
	
	
	10匹
	1
	
	
	
	

	
	
	内电机
	1.5匹
	20
	
	
	
	含材料、检修、安装费

	
	
	
	2匹
	5
	
	
	
	

	
	
	
	3匹
	5
	
	
	
	

	
	
	
	5匹
	1
	
	
	
	

	
	
	
	10匹
	1
	
	
	
	

	
	
	电脑板更换
	1.5匹
	10
	
	
	
	含材料、检修、安装费

	
	
	
	2匹
	5
	
	
	
	

	
	
	
	3匹
	2
	
	
	
	

	
	
	
	5匹
	1
	
	
	
	

	
	
	
	10匹
	1
	
	
	
	

	
	
	外电机（不含风扇）
	1.5匹
	20
	
	
	
	含材料、检修、安装费

	
	
	
	2匹
	10
	
	
	
	

	
	
	
	3匹
	5
	
	
	
	

	
	
	
	5匹
	2
	
	
	
	

	
	
	
	10匹
	2
	
	
	
	

	
	
	风扇
	1.5匹
	10
	
	
	
	含材料、检修、安装费

	
	
	
	2匹
	5
	
	
	
	

	
	
	
	3匹
	1
	
	
	
	

	
	
	
	5匹
	1
	
	
	
	

	
	
	
	10匹
	1
	
	
	
	

	
	
	电磁阀
	1.5匹
	5
	
	
	
	含材料、检修、安装费


	
	
	
	2匹
	2
	
	
	
	

	
	
	
	3匹
	1
	
	
	
	

	
	
	
	5匹
	1
	
	
	
	

	
	
	
	10匹
	1
	
	
	
	

	
	
	压缩机
	1.5匹
	1
	
	
	
	含材料、安装、打压、检漏、抽真空等费用，不包括氟利昂费用

	
	
	
	2匹
	1
	
	
	
	

	
	
	
	3匹
	1
	
	
	
	

	
	
	
	5匹
	1
	
	
	
	

	
	
	
	10匹
	1
	
	
	
	

	
	
	启动电容
	
	10
	
	
	
	含材料、检修、安装费

	
	
	氟利昂
	kg
	60
	
	
	
	含材料、人工费

	
	
	储液罐
	
	1
	
	
	
	含材料、检修、安装费

	
	
	三角阀
	
	2
	
	
	
	

	5
	更换或加长铜管
	铜管
（含液管、回管）
	1.5匹
	20
	
	
	
	含材料、检修、安装费

	
	
	
	2匹
	10
	
	
	
	

	
	
	
	3匹
	10
	
	
	
	

	
	
	
	5匹
	5
	
	
	
	

	
	
	
	10匹
	2
	
	
	
	

	
	
	高压清洗
	挂机
	20
	
	
	
	

	
	
	
	柜机
	10
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	
	
	


注：1. 如认为有必要，可在表中自行添加与规格相关的零配件价格。
    2. 报价应包括但不限于完成本项目所需的各项费用（包含全部服务的价格及相关税费、人工工资等其他有关的所有费用）。
3. 认为需要补充的维修项目可单独自行列出（见补充项目报价表）。



[bookmark: _GoBack]特别说明：我公司保证以上材料及报价能完全响应江苏海洋大学的询价要求。

报价单位（盖章）：
法人代表：
联系人：
联系地址及电话：
报价日期：    年  月  日



补充项目报价表
	序号
	服务项目
	服务内容
	规格
	数量
	单价/元
	金额/元
	质保期/年
	备注

	1
	补充项目
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	……
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注： 认为需要补充的维修项目（零配件）请自行列出，按照单台件报价。




特别说明：我公司保证以上所报产品及价格能完全响应江苏海洋大学的询价要求。

报价单位（盖章）：
法人代表：
联系人：
联系地址及电话：
报价日期：    年  月  日
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[bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Toc468781351]三、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
供应商名称： ______________________
单位性质： ______________________
地址： ______________________
成立时间： ______年______月______日
经营期限： ______________________
姓名： ____________ 性别： ______ 年龄： ______ 职务： _____________________
系______________________（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商名称： ______________________（盖章）
日　　期： ______年______月______日
附：法定代表人身份证复印件（正反面）


四、授权委托书
授权委托书
本人______________________（姓名）系______________________（供应商名称）的法定代表人，现委托______________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改“江苏海洋大学空调维修服务（2026-2027）”询价项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：______________________
代理人无转委托权。
供应商名称： ______________________（盖章）
法定代表人： ______________________（签字）
身份证号码： ______________________
委托代理人： ______________________（签字）
身份证号码： ______________________
日　　期： ______年______月______日
附：委托代理人身份证复印件（正反面）








五、营业执照复印件

（加盖供应商公章）


六、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
致：江苏海洋大学
我方______________________（供应商名称）参加“江苏海洋大学空调维修服务（2026-2027）”询价采购（项目编号：GZC20260901），根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）项、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺。
供应商名称： ______________________（盖章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： ______________________
日　　期： ______年______月______日


七、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明
致：江苏海洋大学
我方______________________（供应商名称）郑重声明：
我方具备履行“江苏海洋大学空调维修服务（2026-2027）”合同所必需的设备和专业技术能力，能够按照询价文件要求提供空调维修、安装、调试等相关服务。
特此声明。
供应商名称： ______________________（盖章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： ______________________
日　　期： ______年______月______日
附：相关证明材料（如维修设备清单、技术人员资质证书等）



八、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动
前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
致：江苏海洋大学
我方______________________（供应商名称）郑重声明：
我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。如有虚假，愿承担相应法律责任。
特此声明。
供应商名称： ______________________（盖章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： ______________________
日　　期： ______年______月______日


九、售后服务承诺书

售后服务承诺书

（格式自定，且不得低于售后服务要求，主要内容：1、维修响应时间；2、单项维修内容质保时间等）
十、其他材料

提供及时响应服务的证明（如本地服务场所）及供应商认为需要提供的其他材料。
