第四章 项目采购需求

一、货物（标的）采购清单、规格（标准）及功能指标：

1、采购数量和产品标准

| 序号 | 名称 | 数量 | 产品要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4点位气体报警控制器 | 7 | 产品的设计制造及检验均遵循以下国家标准： GB16808-2025《可燃气体报警控制器》 |  |
| 2 | 9点位气体报警控制器 | 4 |  |  |
| 3 | 16点位气体报警控制器 | 1 |  |  |
| 4 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器（独立式） | 11 | 产品的设计、制造、检定完全符合下列相关国家标准： GB15322.1-2019《可燃气体探测器 第一部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》 |  |
| 5 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器（串联式） | 56 |  |  |

2、其它要求

（1）供应商为本项目提供的所有控制器、探测器产品必须经过CCC认证并标注CCC认证标志。投标时须提供所投产品的CCC认证证书，未提供投标无效。

（2）供应商须承诺其为本项目提供的所有产品都符合国家市场监管总局、国家消防救援局等政府部门的相关要求且质保期不得低于三年，质保期内能顺利通过国家市场监管（包括每年计量检定合格）、消防及燃气供应商的检查，相关承诺写入合同。