第四章 项目采购需求
一、货物（标的）采购清单、规格（标准）及功能指标：
1、采购数量和产品标准
	序号
	名称
	数量
	产品要求
	备注

	1
	4点位气体报警控制器
	7
	产品的设计制造及检验均遵循以下国家标准：
 GB16808-2025《可燃气体报警控制器》

	

	2
	9点位气体报警控制器
	4
	
	

	3
	16点位气体报警控制器
	1
	
	

	4
	工业及商业用途点型可燃气体探测器（独立式）
	11
	产品的设计、制造、检定完全符合下列相关国家标准：
GB15322.1-2019《可燃气体探测器 第一部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》

	

	5
	工业及商业用途点型可燃气体探测器（串联式）
	56
	
	


2、其它要求
[bookmark: _GoBack]（1）供应商为本项目提供的所有控制器、探测器产品必须经过CCC认证并标注CCC认证标志。投标时须提供所投产品的CCC认证证书，未提供投标无效。
（2）供应商须承诺其为本项目提供的所有产品都符合国家市场监管总局、国家消防救援局等政府部门的相关要求且质保期不得低于三年，质保期内能顺利通过国家市场监管（包括每年计量检定合格）、消防及燃气供应商的检查，相关承诺写入合同。

