江苏海洋大学物业管理服务项目（三标段江苏海洋大学宋跳校区公共区域综合物业管理服务）采购需求

一、项目基本情况

标段名称：三标段江苏海洋大学宋跳校区公共区域综合物业管理服务

预算金额：人民币353万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：江苏海洋大学宋跳校区占地约270亩，在校师生约3000人，现对物业管理服务进行公开招标，服务期限为3年，服务范围包含公共楼宇、值班、绿化、内外保洁、小型维修、水面治理等服务内容，能够满足江苏海洋大学宋跳校区公共楼宇和公共区域日常物业管理服务要求。

合同履行期限：3年（合同约定时间起算）

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、本项目的特定资格要求：无。

三、项目采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　物业管理　。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本项目需求中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

一、项目概况

江苏海洋大学宋跳校区占地约270亩，在校师生约3000人，现对物业管理服务进行公开招标，服务期限为3年。要求物业公司拟派人员不少于26人，能够满足宋跳校区日常的楼宇值班、安全巡查、小型维修、绿化、保洁等物业服务内容，同时要具备完善的规章管理制度，切实可行的管理措施，管理期间无责任事故发生，满意度达90%以上，遵守岗位纪律，符合相关岗位要求。

二、服务技术要求

2.1服务范围：

（一）楼宇主要服务范围

| 序号 | 楼宇 | 面积（㎡） | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚德楼 | 4300.66 | 普通（多媒体）教室20间；会议室3间；教师休息室1间；公共厕所12间；走廊、楼梯、室外平台等公共部位；局部空调。负责值班、安全巡查、消防、楼内保洁、小型维修。 |
| 2 | 敦行楼 | 11023 | 普通（多媒体、实验室、绘图室等）教室48间；教师休息室2间；保安值班室1间；公共厕所18间；报告厅1个；走廊、楼梯、室外平台等部位；局部空调。负责值班、安全巡查、消防、楼内保洁、小型维修（包括不锈钢扶手）。 |
| 3 | 藏修楼 （教学） | 2545.77 | 普通（多媒体）教室17间；考研教室2间；教师休息室1间；公共厕所4间；走廊、楼梯、室外平台等部位；局部空调。负责值班、安全巡查、消防、楼内保洁、小型维修。 |
| 4 | 藏修楼 （图书馆） | 4597 | 考研教室、书库共3间；阅览室3间；报告厅1间；公共厕所8间；走廊、楼梯、室外平台等部位；局部空调。负责值班、安全巡查、消防、楼内保洁、小型维修。 |
| 5 | 玉成楼 | 3865 | 普通（多媒体、实验室等）教室26间；公共厕所8间；走廊、楼梯、室外平台等部位；局部空调。负责值班、安全巡查、消防、楼内保洁、小型维修。 |
| 6 | 行政楼 | 1674 | 会议室2间，值班室1间，公共厕所3间；走廊、楼梯、室外平台等公共部位；局部空调。负责值班、安全巡查、消防、楼内保洁、小型维修。 |
| 7 | 行健馆、大学生活动中心 | 2296.38 | 负责值班、安全巡查、消防、楼内保洁、小型维修。 |
| 8 | 其它 | 1133.96 | 负责正门传达室、新旧高压配电房、泵房、库房等小型维修； |
| 注： 1.负责托管区域所有楼宇的屋面清理工作； 2.负责托管楼宇周边车棚及非机动车停车区域的卫生保洁、非机动车辆的摆放。 3.负责楼宇及周边环境的消杀，灭“四害”。托管楼宇下水道、化粪池的疏通清掏等。 |  |  |  |

（三）绿化、保洁及其它主要服务范围

| 序号 | 名称 | 面积（㎡） | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护 | 整个校区（含校门口） | 所有绿化地带内(含合同期内新增部分)树木、花灌木（含花箱、花坛）、地被植物的标识、养护（如浇水、修剪、除草、施肥、药剂涂白、各类病虫害防治等），绿化带施工管理，绿化带石块、建筑垃圾清理。 |
| 2 | 水域保洁 | 整个校区（含校门口） | 中心花园喷泉池治理，如除菌、杀藻、抑水草、种植水花（睡莲等）、观赏鱼（投放鱼苗并喂食）、水池清洗换水、漂浮物清捞、护坡除杂、卫生保洁等。 |
| 3 | 绿化带、道路及广场和空地保洁 | 整个校区（含校门口） | 负责所有道路、楼宇周边公共区域环境卫生保洁；负责垃圾中转站的日常管理和保洁；负责绿化带、长廊等休息凳卫生保洁；负责校园内所有各类垃圾（含生活、绿化、零星建筑等垃圾）的清理并运送到中转站，督促垃圾清运公司及时清运垃圾；负责所有化粪池、污水管道清理疏通（每半年一次）。西北角22亩地禁止倾倒垃圾，定期清（整）理。 |
| 4 | 路灯射灯等管理 |  | 校园内所有路灯、射灯、灯箱、景观灯、发光字等日常开关、维护及小型维修。 |
| 5 | 窨井、雨水井、化粪池、水表井、管线井（尤其是道路管线井） |  | 疏通、清掏、巡查、维护，发现损坏井盖、盖板及时购买更换。 |
| 6 | 垃圾中转站 |  | 垃圾中转站的日常管理和保洁，督促垃圾清运公司及时清运垃圾，协调校区内垃圾运送。 |
| 7 | 校园管理 |  | 负责校园环境日常管理；负责清理乱贴、乱挂及各类小广告，校园摊点管理，校园施工许可检查。负责西北角22亩地院内日常检查、巡视，杜绝安全隐患。 |

注意事项：

1.合同履行期限内，因客观原因（如校区重新布局调整，改变房间用途等）需要在服务范围内增加教室、窨井（雨水井、污水井）、化粪池、水表井、管线井（尤其是道路管线井）数量或者绿化、公共区域保洁面积，中标人承担物业服务，不再额外增加服务费用，增加楼宇不受此限制，投标单位投标时务必要谨慎考虑此风险。

2.维修更换的产品，不得低于学校目前正在使用的同类产品，如不得将损坏的LED灯管更换为普通节能灯管等。

3.校区楼宇安排不少于4名值班员轮流值班，值班安排方案须经采购人同意。

2.2服务具体要求：

1.楼宇物业服务内容：

（1）公共设施管理：负责房屋、建筑物、构筑物、水电等配套公共设施维护管理。

（2）消防管理：负责消防设备（含消防泵房）、设施巡检报修及监控管理。

（3）安全保卫管理：结合楼宇安全管理实际，制定各类安全管理制度及应急预案。负责楼内公共秩序维护以及固定资产、设备设施的防盗工作。更新安全警示线、标、楼层标识等。

（4）卫生管理：承担楼内公共部位以及各类教室、教师休息室、会议室、指定房间等室内保洁工作，楼宇外立面及附属设施的保洁。

（5）公共空调管理：按学校规定管理考研教室、会议室等公共场所空调。

（6）教学楼宇服务管理：按学校相关规定做好教室的管理工作。负责教学楼内所有钥匙的管理和教辅用品的借用、发放，教学用粉笔、黑板擦的配置与管理，按作息时间和上下课时间做好打铃等服务。

（7）多媒体教学设备服务管理：负责多媒体、扩音设备等相关教学服务工作，确保正常的教学秩序。

（8）教师休息室服务管理：正常开放，保证休息室开水供应等相关到位。

（9）公共水电管理服务：负责水电正常供应，各楼配电房管理，教学楼宇做到定时供电，路灯、亮化、发光字、电子屏幕、喷泉设施按学校要求定时开闭。做好节水节电工作，冬季做好上下水管线防冻工作。

（10）车辆停放管理：根据学校有关规定，做好所有托管区域内机动车和自行车停车位的停放管理工作。负责托管楼宇周边车棚及非机动车停车区域的卫生保洁、非机动车辆的摆放。

（11）维修服务：负责服务区域内房屋、家具、课桌、讲台、黑板、门窗、窗帘、把手、门锁、铝合金扶手、上课铃、水电管线、开关、各类灯具、路灯、照明设施、桥架、喷泉、环卫、铰链小五金、电风扇、纱窗等设施保洁、清洗、日常维护、维修工作（单件、单项不超过500元的维修项目）。

（12）垃圾清运、垃圾中转站管理：负责辖区室内外垃圾统一收集，集中运送到校区垃圾中转站，负责垃圾中转站的日常管理和保洁，负责校园内所有生活垃圾的清理。

（13）环境保洁：负责校园内所有环境保洁，灭“四害”（负责配备必要的工具、药剂），化粪池清掏（每半年一次）、窨井（雨水井、污水井）、污水管道清理疏通，损坏井盖、盖板更换，各类违规张贴物、悬挂物清除清理，校园道路保洁，所有建筑物的屋面清理。

（14）防洪扫雪：按甲方统一指挥，做好夏季防洪抗台，冬季扫雪以及台阶、楼道等人流密集区防冻防滑以及其它突发事件相关的服务工作。

（15）档案资料管理：负责房屋、水电、消防、安全、维修、卫生、绿化等各类资料的收集、归档和移交。

（16）校内资产零星搬运。

（17）其他属于物业管理范围内的管理项目和学校安排的工作。

以上各项管理服务工作的考核，按照《江苏海洋大学后勤与基建管理处物业管理考核办法（试行）》执行。

2.绿化、室外保洁服务内容：

（1）所有绿化地带以及树木、花草、苗木(含年度内新增部分)的标识、养护（浇水、修剪、除草、施肥、保护涂白、各类虫害（含白蚁）防治）等。

（2）所有道路、楼宇周边、公共区域、运动场、体育馆等公共区域的卫生保洁。

（3）垃圾中转站的管理。负责垃圾中转站的日常管理和保洁，督促垃圾清运公司及时清运垃圾。负责管辖楼宇的化粪池和校区污水管道清理疏通（化粪池清掏每半年一次）

（4）校园环境日常管理。负责清理乱贴、乱挂及各类小广告，校园摊点管理，校园施工许可检查。

3.小型维修：室内外单件或单项维修费用500元（以京东、淘宝商城同类产品价格

三、岗位服务要求及标准

3.1维修：

1.维修要求

（1）紧急抢修项目20分钟到位，水电、门窗、家具等零修当天报修当天完成，小修原则上24小时内修复，大修项目或当天维修有困难的维修项目等特殊情况需作出说明和限时承诺。服务时限不得以节假日和休息时间顺延。（校方预约、雨天筑漏可不受2日限制）。

（2）设立报修电话，开通报修平台，建立报修档案。

（3）专业人员持证上岗，实行24小时值班制度。

（4）经常性地对辖区内楼宇的公共设施和物品、水电管网的完好情况进行巡查，发现问题应及时处理或修理，每月要全面巡查一次。

（5）报修手续简便，维修及时，维修材料使用规范；管理人员对维修有验收，返修率低于3%。

（6）我校实行信息化报修，要求维修人员能使用信息化手段处理报修。

2.维修标准

（1）地面

小修内容：楼面和地面起砂空鼓、影响使用，楼面或地面的块料面层松动的、散水严重破损影响其功能的，应修补；质量标准：普通水泥楼面地面及散维修后应平整、光滑、接槎平顺；

（2）墙面及顶棚

小修内容：内墙及踢脚线抹灰空鼓、剥落的应修补；顶棚石膏板、天花板剥落的应修补；质量标准：修缮后的内墙面应恢复原有使用功能，抹面应接槎平整、不开裂、不空鼓、不起泡、不翘边，面层与基层结合牢固。

（3）门窗

小修内容：门窗框松动、门窗扇开关不灵活、脱榫、 糟朽、开焊、小五金缺损、纱窗更换（含窗框）；质量标准：修后的门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全。玻璃装钉牢固，腻子饱满，窗纱绷紧，不露纱头。

（4）屋面、落水管口、采光井、雨水井等

小修内容：每月应将屋面、落水管口及雨水井积存的杂物清扫干净；落水管巡查；质量标准：屋面采光井应清扫干净，雨水井、线路管道井疏通、清掏、巡查、维护，发现损坏盖板及时更换不影响使用。

（5）卫生设备

小修内容：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修；便池感应器维修更换；质量标准：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、漏、滴现象，能正常使用。

（6）排水管道、化粪池，检查井等

小修内容：楼房排污管道堵塞，排污不畅通的应疏通；化粪池、检查井的配件残缺应补齐。质量标准：楼房排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水；化粪池检查井满溢的清掏应清除全部污物，化粪池检查井局部损坏的应修好， 达到井体、池体、井圈、井盖、池盖完好。

（7）其他维修，维修后，可以正常使用，且与周围环境相协调。维修产品的更换，必须是学校正在使用的同类产品。因人为损坏需要收费维修的，由损坏人提供材料，物业负责维修；若损坏人提出现金赔偿，数额由损坏人、物业双方协商确定。

3.2值班

1.值班要求

（1）办公楼宇、高压配电室实行24小时值班制。

（2）值班员要求统一着工作装，在指定位置佩带标志，五官端正，仪容仪表得体，精神面貌良好，工作认真负责，站姿端正，坐姿稳重，服务态度主动热情。

（3）熟悉本楼宇基本情况，楼宇辨识率达95%，熟练操作应急事情处理方法，能正确使用灭火器等安全工具。

（4）禁止在值班室及物业辅助用房用电饭煲、电磁炉做饭。

（5）遵守劳动纪律，不得脱岗、串岗、做私活。

（6）每天至少4次巡查楼宇。及时登记形成台账，发现问题，及时协调处理。

（7）上下班、上下学及人流进出密集时，应在主要门口站岗值班。

2.值班职责

（1）负责楼宇各类台账日常登记，维修验收。

（2）每日8:00前大厅卫生及值班室卫生保洁。

（3）不定时资产查验

（4）每周一次卫生检查

（5）校区总表和各楼宇（含宿舍）总表、食堂分表每天查抄一次，其它水表每月查抄统计一次（发现用水量异常及时报告）。

3.3保洁

| 项目 | 作 业 频 率 | 保 洁 范 围 | 服务质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共楼宇 | 每两小时1次，且巡回保洁 | 公共卫生间 | 卫生间无异味、厕坑便具洁净无黄渍、镜面、水盆、台面无污点，光亮；纸篓随时清理； 保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点； |
|  | 每天2次，且巡回保洁；上午8:00，下午2:00之前完成 | 垃圾箱、桶清运，擦拭垃圾桶 | 垃圾袋装化，减少道路污染； 车走地净；车容车貌保持整洁，设备完好无损； 垃圾桶、垃圾车外观干净，无污渍、无倾斜、无破损； |
|  | 每天保洁2次，且巡回保洁；上午10：30之前，下午4:30之前完成 | 地面、楼道梯级、台阶、宣传窗、垃圾桶、灯具装饰柱、植物花盆、大小便器、垃圾篓、开水器 | 地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮 墙面无灰尘、无广告、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网， 公共设施表面无积尘、无污渍、光亮 不锈钢表面无手印，无积尘，无污渍、光亮；玻璃上无手印，无积尘，无污渍、明亮 植物花盆无积尘，无污渍 窗台无积尘， 开水房(含下水道)达到卫生标准、安全可靠。 |
|  | 每周保洁1次； | 装饰门及门套、踢脚线、配电箱、消防设备、扶手、墙面、天棚、楼道门、窗、灯具及开关等 |  |
|  | 每月1次 | 地砖或地面彻底刷洗 |  |
| 教室、会议室、接待室、报告厅、教师休息室、自习室 | 每日3次 | 桌椅、讲台，黑板、地面、踏步、窗台 | 桌椅、讲台，窗台、黑板、地面、踏步、门楣、门套、墙面、墙角无积尘，光亮；桌斗内无杂质；黑板板面擦净，板槽内无粉末，黑板周围整洁；窗台无积尘，窗帘挂放整齐；室内无异味；捡拾物品及时上交值班员做失物招领，不私自处理。 |
|  | 每日一次 | 门楣、门套、踢脚线、扶手、 |  |
|  | 每周1次 | 楼道门窗、墙面、墙角、天棚、灯具、开关、设备（有会议随时保洁） |  |
|  | 每两周1次 | 窗玻璃 |  |
| 道路、广场保洁 | 每天2次，且巡回保洁 | 7:30、13:30之前完成各大楼前及校园主要道路保洁工作，随后接着完成其他保洁， 垃圾桶（箱）内垃圾集中清运至垃圾中转站，做到日产日清； 重大活动期间实施道路冲洗保湿； 遇大雪或暴雪时及时组织相关人员共同清扫。 | 保持道路全天整洁干净，达到“九无”(无果皮、无纸屑、无塑膜、无痰迹、无污水、无暴露垃圾、无烟头、无乱张贴、路牙无泥沙)；“四净”(路面净、果皮箱净、树穴绿化带净、地下通道净)“一通”(下水道口通) 雨雪天气时，保证路面不积水、少结冰（中、大雪以上保证道路畅通）；上下班前，完成门口、楼梯防滑设施铺设 |
| 绿化带 | 每天一次 | 绿篱、草坪、树丛等 | 无白色垃圾、树叶、瓦砾石块等建筑垃圾，无焚烧垃圾、树叶等现象 |
| 廊庭、庭院 | 每天一次，且巡回保洁 | 廊庭走廊、树池、树坑座椅、室外排椅、亲水平台、庭步等 | 椅面无灰尘，周边无垃圾 |
| 化粪池、窨井、雨水井、管线井、水表井 | 每月一次 | 窨井、雨水井、屋面、雨水井、管道井等清理 | 窨井、雨水井无杂物，下水排放畅通，道路无积水； 损坏盖板及时更换 |
|  | 每半年一次 | 化粪池清掏 | 日常无粪便堵塞或溢出现象，发现后，及时清掏，保证污水管道畅通 ；损坏盖板及时更换 |
| 除四害消杀 | 每日1次 | 四月中下旬至十一月上旬，公共卫生间灭蚊蝇工作 | 国家爱卫会标准 |
|  | 每周1次 | 垃圾中转站 |  |
|  | 每月一次 | 校园公共区域消杀 |  |
|  | 每学期2次 | 公共卫生间彻底清洗消毒 | 保证无尿垢，室内下水道畅通 |

3.4绿化

| 项目 | 内容 | 频次 | 服务质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 草坪养护 | 补植 | 每天巡查 | 覆盖率95%以上，空秃地段及时补植，草根不裸露，叶色正常，生长季节不枯黄 |
|  | 轧剪 | 适时 | 冬季宜矮，夏季宜高，草高控制在8±2 cm，草坪边缘切齐，修剪后草屑即时运出。 |
|  | 施肥 | 每年至少2次 | 春秋各适时追肥至少一次，春季施氮肥，薄肥勤施；秋冬季施有机肥，保证草坪不缺养分，茂盛葱绿。 |
|  | 病虫害防治 | 适时消杀，每年至少2次 | 预防为主、防治结合，发现虫害时，第一时间采用高效、低毒农药治理，无斑病、无虫害、无死亡。 |
|  | 除杂 | 每周至少一次 | 保持草坪整洁美观，及时捡走草地上的杂石杂块等建筑、绿化垃圾，保持草地清洁。清除杂草，杂草率5%以下；枯死植物及时挖除，保持草坪清洁度。 |
|  | 灌溉 | 适时 | 天气干旱、土壤干燥时，根据土质、生长势、草种等因素适时、适量浇水，浇水必须湿透根系层，至少浸湿土层10cm,不发生地面长时间积水。灌溉以喷灌为主。 |
|  | 更新 |  | 草坪整齐美观茂盛葱绿，断根、松土、施肥打孔、开沟补种。 |
| 乔灌木养护 | 补植 | 每天巡查 | 各类植物凡种植一年以上的，保存率达98%，枯树及时移除，并购买、补种同类树木。 |
|  | 移植 | 不定时 | 若因土地用途变化，此处树木移至彼处（校区内），负责运输、移植。 |
|  | 种植 | 不定时 | 根据校方规划，负责种植校方购买的绿化（苗木、草花等） |
|  | 整形修剪 | 树木：每年至少2次 | 均衡树势，树冠基本完成、内膛不乱，通风透光；休眠期修剪以整形为主，稍重剪，生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛；修剪范围：内膛肢、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头；枝条修剪时，切口必须靠节，剪口在剪口芽的反侧呈45℃倾斜，剪口要平整，并涂抹园林用的防腐剂。对于粗壮的大枝采取分段截枝法，防止扯裂树皮；修剪剩余物要及时清理干净，保证作业现场的洁净。 |
|  |  | 灌木：适时 | 修剪有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下、先内后外、去弱留强、去老留新”的原则进行修剪。绿篱修剪保持全株枝叶丰满，线条整齐。 |
|  | 施肥 | 每年至少2次 | 树木长势良好，春秋季各施肥一次，春以速效肥为主，秋末以复合肥、有机肥为主。生长季节无黄叶、焦叶、卷叶、落叶； |
|  | 灌溉 | 适时 | 根据树种、立地条件进行适期、适量的灌溉，保持土壤中有效水份。浇水前先松土，并围堰做好积水坑。夏季浇水宜早、晚进行；冬季浇水宜在中午进行。浇水要一次浇透，特别是春、夏季节。浇水水流不能过急，以防止地表泾流。 |
|  | 病虫害防治 | 适时消杀，每年至少2次 | 以防为主，及时采用高效、低毒、农药，使树木被啃咬的叶片最严重的每株在3%以下；有蛀干害虫的株数在2%以下，树木缺株在1‰以下； |
|  | 除杂 | 每周至少一次 | 及时除杂草，杂草留存不超过3天，严禁菟丝等藤蔓植物存在。 |
|  | 保护措施 | 6月份之前 | 在树木周围用各种栅栏、绿篱或其它形式围栏防护；高大乔木采取支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝、打地桩等综合措施；对树体歪倒的树木及时扶正，就地种植难以成活的树木，将树冠强截后适地种植养护。 |
|  |  | 12月份之前 | 主杆包扎、冬季涂白、设防风障等防寒措施， |
|  |  | 适时 | 松土（选在晴朗或初晴天气，且土壤含水50%左右的时候进行）、培土，清理树枝积雪，有倒伏危险的树木应立支撑保护 |

说明：

（1）绿化养护（参照江苏省城市园林绿化养护管理分级标准二级管理），负责服务区域内绿化养护、管理及规范监督绿化带内其他施工管理，无石块、建筑垃圾等。协助采购人做好节假日和学校重大活动的校园美化工作。

（2）校园巡查：负责校园日常巡查工作，制止破坏绿化行为。

（3）灾害预防救治：做好防旱、防洪、抗台风，关注天气情况，提前加固树木，倒伏树木及时扶正，枯树、死树及时移除。

3.5水域治理

| 项目 | 内容 | 频次 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水面 | 保洁 | 每天2次，且巡回保洁 | 水面无蓝藻、落叶、白色垃圾等漂浮物 |
|  | 治理 | 适时 | 水质清澈，无水花生、水草、水藻、芦苇等水生植物滋生，采用高效、低毒农药和人工清捞等方式结合进行，使用农药不得影响生态环境 |
|  | 给排水 | 适时 | 保持水质清澈，配合校方施工，适时给排水。 |
|  | 观赏鱼 | 按时喂食 | 中心花园水池，保持适量的观赏鱼（≧200条） |
| 护坡 | 保洁 | 每天一次，且巡回保洁 | 护坡水草存放不得超过3天、无白色垃圾、无施工垃圾，坡面整洁干净，危险地段设立警示标识 |
|  | 养护 | 适时 | 护坡无泥土、岩石、台阶松动，护栏无缺损、无杂草 |
| 闸阀、泵房 | 保养维 修 | 适时 | 配件维修，水泵可以正常使用。暴雨期,做好防汛排涝工作,保证泵房不受影响. |

3.6管理要求

（1）严格执行学校有关校园、楼宇管理的规章制度。

（2）制定各类安全管理制度及应急预案。管理规范，职责明确，重要规章制度上墙。

（3）每天上报辖区内工作情况，突发情况及时汇报。帮助协调第三方提供合格服务，如门锁、卡，洗衣机、热水器、太阳能、空调等服务商，多次（3次及以上）协调无果的，做好记录，报甲方协调。

（4）辖区内安全隐患排查，及时报送相关部门。

（5）按照学校管理规范，建立各类管理台账。

（6）资产管理：对辖区范围内的资产进行不定期清查，做好管理和维护，保障各项资产的完好、安全和正常运转，不得私自占用或租借楼宇房间，也不得将楼内的设备设施随意搬出、挪作他用或外借，因正常损耗不能使用的资产不能随意处置，报送主管部门统一处理。按校方要求做好资产调整和零星搬运。

（7）安全管理：具有应急处理消防事件的能力和水平，工作人员熟练掌握各类应急预案的处理技能。

四、设备配备要求

1.室外不锈钢垃圾桶配备不少于20只，具备灭烟盒、有害物收集功能，规格100*33*100cm，采用一级料镀锌板材质制作，上盖1.2MM，底座模压成型，桶身1.0MM，涂层厚度90um，垃圾桶配2个不锈钢内胆，配垃圾桶专用锁。户外分类垃圾桶（阻燃材料）不少于8组（每组4只，计32只），质量指标：产品符合CJ/T280-2008标准，容积240L/桶，并需保证服务期内垃圾桶完好能够正常使用。垃圾桶为一次性投入，均为新品，确保合同期内正常使用，该项费用包含在投标报价中，式样功能如参考图片。

2.另外每个教室还需提供垃圾篓1个（每天更换套袋）。

五、人员配备要求

3.1人员基本配置要求

本项目须配备最低人数共计26人。各岗位最低配置如下：项目经理1人，文员1人，保洁人员11人，维修工3人，园林绿化专业技术人员1人，绿化养护工及水面治理3人，值班员3人，高压电工3人。

学校有寒暑期共约2个月，各岗位最低配置如下：项目经理1人、文员1人、保洁员5人、维修工2人，高压电工3人，值班员2人，园林绿化专业技术人员1人，绿化养护工及水面治理3人，共计17人在岗。放假前所有用工名单须提前报采购人备案。

3.2人员任职要求：

总体要求：

1.项目经理：大专及以上学历，从事过物业管理服务工作，年龄55周岁以下。

2.文员：大专及以上学历，年龄55周岁以下。

3.维修工：男性，至少2人具有低压电工证，年龄不超过60周岁。

4.园林绿化专业技术人员：具有绿化工作经验，具备初级及以上职称，年龄不超过55周岁。

5.绿化养护技工及水面治理：年龄男性不超过60周岁，女性不超过55周岁。

6.保洁人员：规定时间完成相应保洁、消杀项目，年龄男性不超过60周岁，女性不超过55周岁。

7.值班员：24小时人员在岗在位，遵守岗位纪律，年龄男性不超过60周岁，女性不超过55周岁。

8.高压电工：男性，持有效期内高压电工证，24小时人员在岗在位，必须有高压电工证特种作业操作证，年龄不超过60周岁。两名高压配电工交由校区统一安排与现有高压电工24小时共同排班，两名高压配电工考核及工资等福利待遇发放由中标人负责。

9.除项目经理及文员外，其余人员应具有高中及以上学历，身体健康，工作认真负责，服务态度好，待人接物热情周到，讲普通话，所有工作人员上岗必须经过岗前培训。电工等特殊工种人员需持有行业主管部门颁发的上岗证，园林绿化专业技术人员应具备初级及以上职称，绿化养护技工应持证上岗。

六、服务期限：三年（合同约定时间起算）。

- 考核标准及考核办法

1.考核标准

1.1月度考核评分细则

江苏海洋大学物业服务月度考核评分细则

| 考核内容 | 检查标准 | 评分标准 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管理（20分） | 1、制定有详细的物业管理实施方案、应对各类突发事件的应急预案。 | 满分20分，不符合标准扣0.5分/项；不按要求整改扣1分/次，直至此项不得分 | 4 |  |
|  | 2、建立健全各项管理制度，各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法。 |  | 4 |  |
|  | 3、物业公司管理人员和专业技术人员持证上岗，员工统一服装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨。 |  | 3 |  |
|  | 4、及时与学校的物业管理部门沟通，对安排的有关工作要及时跟踪、落实及反馈。 |  | 3 |  |
|  | 5、建立24小时值班制度，耐心、细致、礼貌地接受师生的报修、投诉、求助、建议、问询、质疑并及时处理各类诉求，做好记录， 建立回访制度。 |  | 3 |  |
|  | 6、每半年开展一次管理服务满意度调查、意见征询活动，调查部门覆盖率达80％以上，满意率达90％以上，对合理建议或意见及时整改。 |  | 3 |  |
| 楼宇管理（20分） | 1、熟悉本楼宇基本情况，楼宇辨识率达95%，熟练操作应急事情处理方法，能正确使用灭火器等安全工具。 | 满分20分，不符合标准扣0.5分/项；不按要求整改扣1分/次，直至此项不得分 | 4 |  |
|  | 2、仪容仪表得体，精神面貌良好，工作认真负责，站姿端正，坐姿稳重，服务态度主动热情。 |  | 4 |  |
|  | 3、值班时要遵守工作纪律，不得擅离职守，迟到早退。 |  | 2 |  |
|  | 4、每天至少3次巡查楼宇，及时登记形成台账，发现问题，及时协调处理，无长流水、长明灯现象。 |  | 4 |  |
|  | 5、对发生的各种意外事故要及时采取措施，不得退缩不前；对重大事故和火灾要及时报警，并报告带班领导。 |  | 3 |  |
|  | 6、上下班及人流进出密集时，能在主要门口站岗值班。能适时引导、摆放非机动车。 |  | 3 |  |
| 保洁服务20分） | 1、楼宇公共部位地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮，墙面无灰尘、无广告、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网。 | 满分20分，不符合标准扣0.5分/项；不按要求整改扣1分/次，直至此项不得分 | 3 |  |
|  | 2、卫生间无异味、厕坑便具洁净无黄渍、镜面、水盆、台面无污点，光亮；纸篓随时清理。 |  | 3 |  |
|  | 3、公共场所无果皮、无纸屑、无塑膜、无痰迹、无污水、无暴露垃圾、无烟头、无乱张贴。 |  | 3 |  |
|  | 4、保洁工具的定位摆放整齐统一，不得乱放乱丢 |  | 3 |  |
|  | 5、室外道路及广场保持路面干净，人行道干净，雨水蓖干净，井口干净，树坑壁干净，垃圾箱干净。 |  | 3 |  |
|  | 6、垃圾桶清理及时，垃圾日产日清，垃圾桶周边保持干净。 |  | 3 |  |
|  | 7、定期灭杀蚊子、苍蝇、老鼠等害虫，做到无滋生源。水域保持水体质量良好，保持水面无明显漂浮物。 |  | 2 |  |
| 绿化养护（20分） | 1、乔灌木、绿篱、色块、球类、花灌木、造型树按合同要求的时间、频次及标准修剪。修剪、清理后的枝叶及时清运干净。 | 满分20分，不符合标准扣0.5分/项；不按要求整改扣1分/次，直至此项不得分 | 3 |  |
|  | 2、按合同要求的时间、频次及标准完成乔灌球等独立个体的数穴切边，模纹、草坪、地被和园路之间的切边，边沟内无杂草。 |  | 3 |  |
|  | 3、绿地内地被、花境、草坪按合同要求的时间、频次及标准及时除草，无明显植空带、斑秃。 |  | 3 |  |
|  | 4、乔灌木、绿篱色块、球类、草坪、地被病虫害及时治理，无明显症状。 |  | 3 |  |
|  | 5、按合同要求的时间、频次及标准浇水，无造成叶片蒙尘、缺水叶片萎蔫或根际裸露、生长势衰弱。冬季浇防冻水，无因浇防冻水不及时、不足量导致返青萌发困难、苗木死亡。 |  | 3 |  |
|  | 6、按标准规定的品种、数量和期限要求施肥。 |  | 3 |  |
|  | 7、雨季排涝措施及时得当，高大乔木在风暴来临时采取有效措施加固树木。 |  | 2 |  |
| 维修服务（20分） | 1、维修人员持证上岗，有值班、交班记录。 | 满分20分，不符合标准扣0.5分/项；不按要求整改扣1分/次，直至此项不得分 | 4 |  |
|  | 2、设立报修电话，开通报修平台，建立报修档案。 |  | 4 |  |
|  | 3、经常性地对辖区内的公共设施和设备、水电管网的完好情况进行巡查，发现问题应及时处理或修理，每月至少全面巡查一次。 |  | 3 |  |
|  | 4、维修及时，维修材料使用规范，符合要求；管理人员对维修有验收，返修率低于3%。 |  | 3 |  |
|  | 5、按年、季度、月拟定维修工作计划。 |  | 3 |  |
|  | 6、保障设施设备正常使用，完好率95%以上。 |  | 3 |  |
| 合 计 得 分 |  |  |  |  |
| 综合评价： 考核人： 年 月 日 |  |  |  |  |

1.2季度测评考核表

江苏海洋大学物业服务季度测评考核表

考核时间：

| 序号 | 评议内容 |  | 请在认可的分值内打√，单项满分为10分，不符合标准扣1分/项；不按要求整改扣2分/次，直至此项不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 组织机构健全、岗位职责明确、管理制度完善，员工着装整洁，热情服务，态度和蔼，文明用语 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 公共设施设备完好，安全、消防等制度健全、措施到位，并定期开展演练，员工能按预案熟练处置突发情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 值班记录完整清晰，无漏记错记，值班巡查到位，严格出入管理，按时开关门窗、电源，交接班手续完备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 各项节能措施落实到位，报修渠道畅通，维修处理及时，无长流水、长明灯、无浪费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 卫生保洁及时，卫生间无异味，垃圾定点封闭存放，每日按时收集清运，桶内垃圾无外溢，且保持外壁清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 绿化养护规范，绿化外形美观、长势良好、除杂及时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电动车、自行车等各种车辆摆放整齐，无乱停乱放现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 定期开展杀虫灭鼠及消毒消杀工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 服从现场单位管理，按要求报送各类报表等，与其他单位的关系和谐融洽，注重与师生沟通和交流，能尽量满足物业服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 反映意见渠道畅通，有公布投诉电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人签名 及建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  | 本项目物业测评考核区域为：教学楼（宿舍）、办公楼、体育馆、校园绿化养护、环境保洁、小型维修等物业管理服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.考核办法

江苏海洋大学后勤与基建管理处物业管理考核办法（修订）

为加强对物业托管服务单位的考核与监督，提高物业管理服务能力和水平，确保物业托管服务单位严格按照合同约定切实履行合同义务，结合学校物业管理的分类与实际情况，制定本办法。

第一章 考核管理的主要内容

第一条 人员管理：物业服务人员数量是否符合要求，人员出勤率是否到位，着装是否规范。

第二条 安全管理：安全管理制度以及突发应急工作预案是否完备，安全隐患和安全风险是否及时排除；每季度是否按规范开展演练至少1次，员工是否能够按照预案熟练处置突发情况。

第三条 资产管理：是否定期检查维护设施设备，并确保运行可靠；雨雪台风等极端天气是否提前做好防护，保护资产完好情况；是否按要求规范及时做好房屋、课桌椅等各种资产的维修维护。

第四条 环境卫生管理：员工是否统一着装上岗，保持个人卫生清洁；是否按要求定时打扫以及打扫是否整洁干净无死角，垃圾是否及时清运，是否按标准做好区域保洁，做到地表目视无杂物、无垃圾、无污渍；清洁用品是否摆放整齐有序；化粪池、雨水井、污水井等是否及时清掏并保证使用功能正常；卫生间是否定时保洁消毒、干净无异味，台面、镜面无水渍，小便斗、蹲便池无黄渍，卫生间设施设备完好正常运转情况；是否定期开展杀虫、灭鼠及消毒消杀工作。

第五条 标识管理：是否根据学校实际情况，在服务范围内按要求制作并安装警示标识等标识牌，标识牌是否完好清晰美观，安放位置是否合理，是否按规定在校园水域配备救生圈等安全设施。

第六条 值班管理：值班记录是否完整规范、清晰可查；值班人员是否礼貌待人、文明服务；交班是否规范严谨；是否定时对所辖场所及周边巡查，并发现问题及时处理和报告。

第七条 配电及照明设备管理：是否认真进行日常巡查，设备运行记录齐全，保持设备整洁，及时完成设备消缺工作，制定并实施设备养护计划，确保办公、教学、生活等区域供电可靠。

第八条 节能管理：是否根据季节、天气变换及时切换照明等设备运行方式；是否认真进行日常巡检工作，无长明灯、无跑冒滴漏现象，并做好巡检及维修保养记录。

第九条 维修管理：日常校园巡检完整，地面地砖及建筑墙砖破损等是否及时按规范维修，台账完整，是否及时按要求完成校方交办的小型维修工作。

第十条 绿化养护：制定每周工作计划，编制绿化苗木台账清单，每日填写绿化工作记录表，每次消杀完成后，填写病虫害消杀工作记录表，无缺水干旱现象，正常施肥喷药，无病虫害，因维护保养不到位造成生长不良或死亡，应及时予以更换或补种。草坪清理干净无垃圾，修剪整齐无杂草。根据天气情况，采取措施做好乔灌木的防寒防冻及防台风工作。乔灌木定期修剪，造型轮廓整齐美观。

第十一条 履行服务承诺：主要考核物业托管服务单位的服务质量是否按合同要求履行承诺，投标自主承诺内容的履行情况，物业服务自我改进提升情况等。

第十二条 其他：未包含在以上内容的其他物业委托服务范围内的工作完成情况。

第二章 考核形式

第十三条 考核分为定期考核和不定期考核，全校师生积极参与。

1.定期考核

由后勤与基建管理处校区相关科室负责对所在校区定期考核及管理工作，定期考核原则上每三个月一次。校区相关科室定期向后勤与基建管理处物业考核小组（考核小组由全体处领导组成，处长任组长）分发和回收《江苏海洋大学物业服务季度测评考核表》（附件2）、及向全校师生分发和回收《江苏海洋大学物业服务季度满意度测评考核表》（附件3），校区相关科室成员依据本办法及《江苏海洋大学物业服务月度考核评分细则》（附件1）对物业服务对象进行考核，对乙方物业服务内容及质量进行评分并提出相应的整改意见。

2.不定期考核

由相关物业科室负责不定期考核工作。校区相关科室依据本办法、《江苏海洋大学物业服务月度考核评分细则》、物业委托服务合同、招投标文件、相关承诺等，对乙方物业服务内容及质量进行检查、巡查，并当场提出整改意见，下达口头、书面整改通知单或者扣款通知单，扣款额为500-5000元。

第三章 考核等级确定

第十四条 考核总评得分为100分；

第十五条 考核等级分为：A级、B级、C级、D级、E级，三个月为一周期。

A级：每周期内综合得分90分以上（含90分）；

B级：每周期内综合得分85分以上（含85分）到89分；

C级：每周期内综合得分80分以上（含80分）到84分；

D级：每周期内综合得分70分以上（含70分）到79分；

E级：每周期内综合得分70分以下（不含70分）。

第四章 考核结果运用

第十六条 定期考核结果运用

1.定期考核结果作为当次周期（三个月）付款依据，考核分值中师生满意度评分占40%，校区相关科室月度考核综合评分占30%，物业考核小组评分占30%。

（1）考核结果为A级的：全额支付当次周期物业服务费用；

（2）考核结果为B级的：扣减当次周期应付物业服务费用的0.5%；

（3）考核结果为C级的：扣减当次周期应付物业服务费用的1.5%；

（4）考核结果为D级的：扣减当次周期应付物业服务费用的5%；

（5）考核结果为E级的：扣减当次周期应付物业服务费用的20%。

2.不定期考核结果运用

（1）考核结果为B级、C级的，物业托管服务单位应当针对考核中提出的问题进行及时整改，在规定期限内未能完成整改的，后勤与基建管理处视具体情况，给予每条整改意见200-500元扣款。

（2）考核结果为D级及以下的，物业托管服务单位应当针对考核中提出的问题进行及时整改，在规定期限内未能完成整改的，后勤与基建管理处视具体情况，给予未整改的每条意见500-1000元扣款。

3.综合考核结果的其他运用

（1）定期考核与不定期考核综合评定为D等级的，学校有权要求物业托管服务单位采取有力措施提高物业服务质量。一年周期内，两次考核评定为D级的，视为物业托管服务单位不积极履行合同义务，学校有权提前解除合同，不支付剩余周期的物业服务费，履约保证金不退。

（2）定期考核与不定期考核综合评定为E等级的，视为物业托管服务单位不积极履行合同义务，学校有权提前解除合同，不支付剩余周期的物业服务费，履约保证金不退。

（3）年度内定期考核与不定期考核均为优秀的，可作为年度考核评优的优先推荐单位。

八、付款方式与履约保证金

1.付款方式：根据考核结果每三个月支付一次服务费用。采购人自收到中标人开具的正规发票后30日内将资金支付至合同约定的中标人账户。

2.履约保证金：本项目收取履约保证金，金额为合同金额的  1  %。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。

中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

九、报价要求

1.投标报价要求：包含管理人员和服务人员的工资、五险、公共保险、福利、耗材、设备、维修、服装、税费、合理利润以及完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。所有聘用人员均须按规定缴纳养老保险金、工伤保险、医疗保险金、失业保险金、生育保险金、补充医疗保险等。

2.投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单价和总价，详细分析各项费用组成（表格自拟）。

3.中标人自行承担物业服务人员劳动报酬，并按《劳动合同法》等规定缴纳相应保险，必须与招聘人员签订用工合同，并将合同复印件报给采购人。所聘用人员工资及六险不能低于项目所在地最低工资标准等规定，不得发生拖欠员工工资等情况，发生任何的经济、法律纠纷和人身损害赔偿等，由中标人自行解决，与采购人无关。在合同期内不得因国家提高最低工资标准、保险金比例等因素而调整合同价格，投标人在报价时综合考虑在内，中标后不予调整。

4.因中标人员工责任造成采购方财产损失的，由中标人负责赔偿。中标人员工在校园工作期间发生人身伤害和重大事故等所有相关事宜由中标人全部负责。

十、现场考察

因本项目服务范围广且分散，涉及到校园楼宇、绿化及维修范围等内容，为了避免投标人无法掌握现场的实际情况，建议投标人进行现场考察，采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由投标人自行承担。

因中标人自身原因现场考察不全面的，中标后不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。项目履约过程无法满足采购人实际需要的，造成的所有损失由投标人自行承担并承担一切法律责任。

考察前请提前联系，预约时间，考察时请携带授权委托书和有效身份证，现场考察的费用由投标人自行承担。

四、评分办法（综合评分法）

1.价格分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位（四舍五入）。

2.商务技术分

| 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体方案 | 投标人根据采购需求提供项目的整体方案，内容包含但不限于对项目总体理解、定位、针对性方案（比如国考、省考保障，重大活动保障，校园保洁，安全巡检，节能管理，绿化养护，小型维修，教室管理，新生报到，假期服务管理，校园文化建设，节假日氛围营造等）及合理化建议等： |  |  |
| 规章制度方案 | 投标人根据采购需求提供规章制度方案，内容包含但不限于合理的奖惩、考核制度、建立自查表格、工作流程等规章制度： |  |  |
| 日常管理及物资配备方案 | 投标人根据采购需求提供日常管理标准方案，物资装备的配备及使用方案： |  |  |
| 人员配备及管理方案 | 投标人根据采购需求提供人员配备及管理方案。内容包含但不限于根据本项目要求合理制定服务人员配备及管理情况、遇到突发事情、学校重大活动等人员调配使用计划等： |  |  |
| 培训方案、安全文明作业 | 投标人根据采购需求提供人员培训方案，保证安全作业、文明作业，内容包括但不限于各类人员的培训计划、方式、目标及言行规范、仪容仪表、公众形象、技术能力等： |  |  |
| 作业和进退场交接方案 | 投标人根据采购需求提供详细的进退场交接方案，内容包括但不限于进场前与前一服务单位的工作任务、档案交接的详细方案、进场后工作安排以及合同到期后与交接单位的工作任务、档案等交接工作的详细方案等： |  |  |
| 应急处理 预案 | 投标人根据采购需求对各种突发事件制定应急处理预案。内容包含但不限于停电、停水、火灾、盗窃、突发公共事件处理预案、自然灾害(台风、冰雪霜冻、内涝)处理预案、相关保障措施等： |  |  |
| 项目实施保障 |  | 1.投标人通过质量管理体系认证且在有效期内。 2.投标人通过职业健康安全管理体系认证且在有效期内。 3.投标人通过环境管理体系认证且在有效期内。 4.投标人通过能源管理体系认证且在有效期内。 （上述1-4项投标文件中提供：①有效认证证书扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章；②中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图并加盖投标人公章；未提供的本项不得分。） |
| 企业业绩 |  | 1.自2023年1月1（含）日以来（以合同起始时间为准），投标人承担过校园物业管理服务项目，合同内容至少同时包含校园和楼宇保洁服务、绿化养护、工程维修相关服务内容，每有一个得2分（同一服务对象单位只计入1份有效业绩）。 2.自2023年1月1日以来，投标人承担过非校园类物业管理服务项目（非住宅类），且服务内容至少包含保洁服务、公共楼宇管理（楼宇值班）、工程维修、绿化养护中任意三个服务。 （投标文件中同时提供合同及合同期内任意一次支付发票扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。时间、服务内容以合同为准。如合同中无法体现相关服务内容的，在提供合同的基础上还须提供被服务单位出具的证明并加盖被服务单位公章，证明内容至少包含项目名称、服务单位、服务相关内容等，否则不得分。） |
| 项目经理 （4分） |  | 1.拟派的项目经理具有本科及以上学历。 2.拟派的项目经理自2020年1月1日以来具有连续5年及以上院校物业项目经理管理经历。 2.拟派的项目经理具有中级及以上物业管理员证书。 上述1-3项投标文件中提供相应有效证书及2026年1月（含）以来任意1月由投标人为其缴纳社保证明材料扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章，提供服务对象单位出具的证明材料（带有服务对象单位公章或主管部门章，需体现聘用时间和职务）加盖公章，否则不得分。 |
| 服务团队 |  | 1.拟派的文员具有本科及以上学历；具有3年及以上院校物业文员工作经历。 2.拟派的绿化技术员（主管）具有园林、园艺相关专业本科及以上学历；具有中级及以上花卉园艺师或园林绿化工程师证书；具有三年以上绿化技术员（主管）经验。 3.拟派的维修主管具有土木、机械、电气、市政相关专业本科及以上学历；具有中级以上职称或二级建造师资格。 4.拟派的保洁主管具有本科及以上学历。 5.拟派的电工具高中及以上学历且有应急管理部门颁发的有效期内高压电工证，同时具有3年及以上相关岗位工作经历。 6.拟派维修人员具有应急管理部门颁发的低压电工。 7.拟派的值班人员持有有效期内的红十字救护员证。 注：以上人员需提供以下证明材料： （1）提供学历证书或职称证书或有效期内职业资格证书复印件加盖投标人公章，其中学历证书可用加盖投标人公章的学信网认证报告代替； （2）提供由服务对象法人单位（或其内设主管部门）盖章出具的工作经验证明材料； （3）提供2026年1月至今任意一个月由投标人为其缴纳社保证明材料扫描件并加盖投标人公章。 |
| 信息化管理 |  | 1.投标人具有物业服务相关信息化管理软件并书面承诺应用于本项目。 （投标文件中同时提供：①针对本项目使用物业服务相关信息化管理软件的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟；②如为自有软件，投标文件中提供投标人自行开发软件著作权证书扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章；如为购买软件，投标文件中提供信息化管理软件购买合同及发票扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章；如为租赁软件，投标文件中提供软件租赁合同或租赁协议扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章；否则不得分。） 2.投标人提供的相关信息化管理软件具有综合巡检、工单跟踪管理、设备维保、能耗分析等功能。 （投标文件中提供功能截图，否则不得分。提供的截图标注属于哪一项的功能截图，便于评审。提供截图软件功能模块名称不完全一致的，投标文件中需提供相应的功能说明，由评标委员会根据提供的材料认定。） |

注：投标文件中所提供的全部证明材料，评审结束后采购人有权进行核实，

如有不实，将按照相关法律法规规定进行处理。