第四章项目（货物或者服务）需求说明

一、采购内容及需求：

1、项目概况：为保证校园安全，切实解决学校消防审验历史遗留问题，根据《连云港市关于解决校园消防审验历史遗留问题实施方案》对于因前置条件缺失(无土地证、无规划证、无建筑许可证等)无法正常办理消防审验手续的学校建筑物，采用对学校建筑物安全性和消防安全状况“双评估鉴定”的办法，解决消防审验问题，以达到消防评估条件，满足消防评估要求（主要包括：消防系统：消火栓系统，喷淋系统，消防火灾报警系统，防排烟系统等）,对项目整体消防安全进行综合评定，提出存在的消防安全问题并给出相应的处理措施建议方案。成果要符合国家相关法律法规要求，并通过当地住建部门评审认可，并在建设单位按照相应的处理建议方案组织整改到位后，出具各项目消防安全合格的《消防安全评估报告》。最终以《消防安全评估报告》递交建设单位。

2、项目地点：江苏海洋大学校园内；

3、项目规模：建筑面积约为157900平方米；

4、鉴定成果被市住建局、自然规划局采纳。

★5、项目负责人及项目组成员职责：

本项目需配备项目负责人1名，项目组成员不少于3名。

项目负责人应为一级注册消防工程师，负责技术审核把关；及时安排下达的任务；及时与建设项目单位取得联系，收集资料、安排现场调查；根据合同要求及现场调查情况制定项目进展计划。

项目组成员根据进度计划，采取资料比对、外观检查、功能测试、询问调查等方式开展现场检查，开展火灾防控能力评估，对评估过程和结果实施监测、分析和管理，按时完成本项目；对所完成的项目及时进行归档。

二、服务期限

见第五章合同条款

三、评估范围及内容：

对学校建（构）筑物进行消防安全性评估

（1）建筑防火单元是否满足规范要求：包含但不限于总平面布局与耐火等级、防火分区与平面布置、安全疏散及避难、灭火救援设施、建筑保温及装修装饰、通风和空气调节系统、防火分隔设施等。对于不满足要求的地方给出具体的整改建议、方案。

（2）消防设施单元是否满足规范要求：包含但不限于火灾自动报警系统、消防给水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体及其他灭火系统、防排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、灭火器材及个人防护设施等。对于不满足要求的地方给出具体的整改建议、方案。

（3）消防管理与应急处置单元是否满足规范要求：包含但不限于消防安全组织与管理制度、日常消防管理、应急处置能力建设、维保、检测与评估工作等。对于不满足要求的地方给出具体的整改建议、方案。

四、评估成果：

对项目整体消防安全进行综合评定，提出存在的消防安全问题并给出相应的处理措施建议方案。成果要符合国家相关法律法规要求，并通过当地住建部门评审认可，最终以《消防安全评估报告》递交建设单位。

五、付款方式与履约保证金

见第五章合同条款。

六、其他

本项目采用固定总价报价，报价应含招标范围内以及合同约定内的所有工作，包括但不限于会务费、评审费、评估费、编制费、人工费、办公费、交通费、食宿费、差旅费、管理费、利润、税金等费用以及为本项目投标所产生的一切费用。